**[Приказ МЧС РФ от 09.08.2010 N 377. Установлены основания и порядок снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны](http://www.0-1.ru/?id=30594)**

**17.09.2010** Приказ МЧС РФ от 09.08.2010 N 377  
"О внесении изменений в Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583"  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18377.   
  
Установлены основания и порядок снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны   
  
"Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 N 583) дополнены пунктами, регулирующими снятие защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) с учета.   
  
Установлено, что указанные сооружения снимаются с учета при утрате ими расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно либо в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных или региональных органов исполнительной власти и предусматривающими восполнение списываемого фонда защитных сооружений, а также при отсутствии организаций, которым возможна передача защитных сооружений в оперативное управление или хозяйственное ведение, и отсутствии потребности в защитных сооружениях на данной территории.   
  
Определен порядок создания комиссии, принимающей решение о снятии защитных сооружений гражданской обороны с учета, и подробно регламентирована процедура оформления соответствующего акта. Утверждены формы акта и некоторых других документов, оформляемых при снятии защитных сооружений гражданской обороны с учета./consultant.ru/  
  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2010 г. N 18377  
  
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
  
ПРИКАЗ  
от 9 августа 2010 г. N 377  
  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ  
ОТ 15.12.2002 N 583  
  
  
Внести в Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 г., регистрационный N 4317), изменения согласно приложению.  
  
  
Министр  
  
С.К.ШОЙГУ

Приложение  
  
к Приказу МЧС России  
  
от 09.08.2010 N 377  
  
ИЗМЕНЕНИЯ,  
  
ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ  
  
ОТ 15.12.2002 N 583  
  
  
В Правилах эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 (далее - Правила):  
  
по тексту Правил слова "органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации" в соответствующем падеже;  
  
дополнить главу II Правил пунктами 2.5 - 2.14 следующего содержания:  
  
"2.5. С учета снимаются ЗС ГО в следующих случаях:  
  
при утрате расчетных защитных свойств ограждающих и несущих строительных конструкций, если восстановление их технически невозможно или экономически нецелесообразно;  
  
в связи с новым строительством, реконструкцией, техническим переоснащением зданий и сооружений, осуществляемыми по решению федеральных органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. При этом в планах технического переоснащения и реконструкции организаций предусматривается восполнение списываемого фонда ЗС ГО;  
  
при отсутствии организаций, которым возможна передача ЗС ГО в оперативное управление, хозяйственное ведение, и потребности в ЗС ГО на данной территории для защиты категорий населения, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".  
  
2.6. В целях подготовки документации для снятия с учета ЗС ГО создается комиссия решением соответствующего должностного лица:  
  
руководителем федерального органа исполнительной власти или государственного учреждения, в оперативном управлении или хозяйственном ведении которого они находятся, - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, за исключением ЗС ГО, закрепленных за организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
  
руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за данными организациями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;  
  
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности;  
  
руководителем организации - в отношении ЗС ГО, находящихся в собственности этой организации.  
  
2.7. В состав комиссии, создаваемой для снятия с учета ЗС ГО (далее - комиссия), включаются по согласованию представители главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, ведущего учет ЗС ГО соответствующего субъекта Российской Федерации, и территориального органа Росимущества по субъекту Российской Федерации, на территории которого находится данное ЗС ГО.  
  
2.8. Комиссия рассматривает документацию планируемого к снятию с учета ЗС ГО, оценивает готовность ЗС ГО к использованию по предназначению и по результатам работы составляет акт о снятии с учета ЗС ГО в соответствии с приложением N 20 или принимает решение об отказе в снятии с учета данного ЗС ГО.  
  
2.9. К акту о снятии с учета ЗС ГО прилагаются:  
  
паспорт ЗС ГО;  
  
выписка из реестра федерального имущества (собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований);  
  
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности;  
  
техническое заключение о состоянии ЗС ГО по рекомендуемому образцу согласно приложению N 21;  
  
рекомендации по использованию полученного в результате снятия с учета ЗС ГО помещения и земельного участка;  
  
особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии).  
  
При подготовке документов для снятия с учета ЗС ГО, пришедшего в негодность в результате аварии или стихийного бедствия, к акту прилагаются копии документов, подтверждающих факт аварии или стихийного бедствия.  
  
Акт о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к нему документами (далее - документация) составляется в пяти экземплярах.  
  
2.10. До утверждения акт о снятии с учета убежищ гражданской обороны с прилагаемой документацией направляется на согласование в МЧС России, а противорадиационных укрытий - в соответствующий региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  
  
2.11. Согласованные акты о снятии с учета ЗС ГО утверждаются:  
  
для ЗС ГО, находящихся в федеральной собственности, - Росимуществом (территориальным органом Росимущества);  
  
для ЗС ГО, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, - органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится снимаемое с учета ЗС ГО;  
  
для ЗС ГО, находящихся в собственности организации, - руководителем этой организации.  
  
2.12. После утверждения акт о снятии с учета ЗС ГО руководителем, решением которого создана комиссия, направляется:  
  
первый экземпляр - в МЧС России (Департамент гражданской защиты) через соответствующие региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по г. Москве;  
  
второй экземпляр - в соответствующий орган, утвердивший акт о снятии с учета ЗС ГО;  
  
третий экземпляр - в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, в котором находится ЗС ГО на учете;  
  
четвертый экземпляр - в соответствующий территориальный орган Росимущества;  
  
пятый экземпляр - в организацию, в которой ЗС ГО находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  
  
2.13. Департамент гражданской защиты и главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации ведут журналы снятых с учета ЗС ГО в соответствии с приложением N 22.  
  
2.14. Территориальные органы Росимущества обеспечивают внесение соответствующих изменений в реестр федерального имущества, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - в реестры собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований.".  
  
3. Дополнить Правила приложениями N N 20, 21, 22 следующего содержания:  
  
  
"Приложение N 20  
  
к п. 2.8 Правил  
  
Экз. N \_\_\_\_\_\_\_\_  
  
"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДЕНО"  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность)  
(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, инициалы, фамилия)  
(подпись, инициалы, фамилия)  
" " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
" " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
  
МП МП  
  
АКТ  
О СНЯТИИ С УЧЕТА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(убежища, противорадиационного укрытия)  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование органа (организации) - пользователя ЗС ГО)  
  
"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(населенный пункт)  
  
Комиссия в составе: председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)  
членов комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)  
  
назначенная приказом (распоряжением) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование органа, организации)  
от " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
провела осмотр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес месторасположения)  
и рассмотрела предоставленную комиссии техническую документацию:  
1. Год ввода в эксплуатацию \_\_\_\_ г.  
2. Первоначальная балансовая стоимость ЗС ГО - \_\_\_\_\_ руб. (в ценах \_\_\_\_  
г.).  
3. Сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета - \_\_\_\_ руб.  
4. Количество проведенных капитальных ремонтов \_\_\_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_  
руб. (в ценах \_\_\_\_ г.).  
5. Балансовая стоимость ЗС ГО на момент снятия его с учета - \_\_\_\_\_ руб.  
(в ценах 20\_\_ г.).  
6. Физическое состояние конструкций ЗС ГО и причины снятия его с учета:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
7. Заключение комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Приложение: перечень документов, прилагаемых к акту о снятии с учета  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
МП  
  
Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
МП  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
МП  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
МП  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)  
МП  
  
  
  
Приложение N 21  
  
к п. 2.9 Правил  
  
  
рекомендуемый образец  
  
  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗС ГО  
  
  
Введение.  
  
Список исполнителей.  
  
Раздел 1. Данные об организации, выполнявшей обследование.  
  
1.1. Наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, факс.  
  
1.2. Копии документов о внесении организации, проводившей обследование ЗС ГО, в государственный реестр саморегулируемых организаций.  
  
Раздел 2. Сведения об обследуемом ЗС ГО.  
  
2.1. Общие сведения об обследуемом ЗС ГО.  
  
2.2. Описание места расположения ЗС ГО.  
  
2.3. Данные о природно-климатических условиях района размещения ЗС ГО.  
  
Раздел 3. Характеристика ЗС ГО.  
  
3.1. Объемно-планировочное решение.  
  
3.2. Конструктивное решение:  
  
3.2.1. Фундамент.  
  
3.2.2. Колонны и балки.  
  
3.2.3. Наружные и внутренние стены.  
  
3.2.4. Покрытие.  
  
3.2.5. Гидроизоляция.  
  
3.2.6. Наружный и внутренний водоотвод.  
  
3.2.7. Дренаж.  
  
3.2.8. Входы и аварийные выходы.  
  
3.2.9. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.  
  
3.3. Инженерно-технические системы:  
  
3.3.1. Вентиляция и отопление.  
  
3.3.2. Водоснабжение и канализация.  
  
3.3.3. Электроснабжение.  
  
3.3.4. Связь.  
  
Раздел 4. Результаты технического обследования.  
  
4.1. Методика проведения обследования.  
  
4.2. Фундамент.  
  
4.3. Колонны и балки.  
  
4.4. Наружные и внутренние стены.  
  
4.5. Покрытие.  
  
4.6. Гидроизоляция.  
  
4.7. Наружный и внутренний водоотвод.  
  
4.8. Дренаж.  
  
4.9. Инженерно-технические системы:  
  
4.9.1. Вентиляция и отопление.  
  
4.9.2. Водоснабжение и канализация.  
  
4.9.3. Электроснабжение.  
  
4.9.4. Связь.  
  
4.10. Планировка и состав помещений.  
  
4.11. Входы и аварийные выходы.  
  
4.12. Защитные устройства на входах, заборе и вытяжке воздуха.  
  
Раздел 5. Определение прочности материалов неразрушающими инструментальными методами контроля.  
  
Раздел 6. Геодезические наблюдения.  
  
Раздел 7. Результаты инженерно-геологических изысканий.  
  
Раздел 8. Расчет защитных свойств несущих и ограждающих конструкций ЗС ГО.  
  
Раздел 9. Выводы и рекомендации.  
  
  
Приложения: Копии сертификатов о внесении в государственный реестр средств измерения приборов, использованных при обследовании ЗС ГО.  
  
  
  
  
  
  
Приложение N 22  
  
к п. 2.15 Правил  
  
  
ЖУРНАЛ  
  
СНЯТЫХ С УЧЕТА ЗС ГО  
  
+---+---------------+----------+------------+-------------+--------+------+  
¦ N ¦ Наименование ¦ Место ¦ Тип ЗС ГО ¦ Характер ¦Основные¦ Дата ¦  
¦п/п¦ организации ¦нахождения¦ (убежище, ¦использования¦причины ¦снятия¦  
¦ ¦ (органа), в ¦ ЗС ГО ¦ ПРУ) ¦ ЗС ГО в ¦снятия с¦ с ¦  
¦ ¦ оперативном ¦ ¦вместимость,¦ мирное время¦учета ЗС¦ учета¦  
¦ ¦ управлении или¦ ¦ класс ¦ ¦ ГО ¦ ЗС ГО¦  
¦ ¦ хозяйственном ¦ ¦ (группа), ¦ ¦ ¦ ¦  
¦ ¦ведении которой¦ ¦ год ввода в¦ ¦ ¦ ¦  
¦ ¦ находится ¦ ¦эксплуатацию¦ ¦ ¦ ¦  
¦ ¦ ЗС ГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  
+---+---------------+----------+------------+-------------+--------+------+  
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦  
+---+---------------+----------+------------+-------------+--------+------+  
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  
+---+---------------+----------+------------+-------------+--------+------+  
".  
подробнее